1. **Может ли быть дан отказ гражданину в выдаче технических условий на подключение электроустановок одноквартирного (блокированного) жилого дома к сетям энергоснабжающей организации?**

При получении запроса о выдаче технических условий филиал электрических сетей РУП «Минскэнерго», его структурное подразделение (район электрических сетей) производит анализ загрузки трансформатора на питающей ТП и расчет пропускной способности существующих электрических сетей 0,4 кВ, в том числе расчет падения уровня напряжения в конце линии 0,4 кВ.

В случае определения расчетом, выполненным филиалом электрических сетей РУП «Минскэнерго», его структурным подразделением (район электрических сетей) недостаточной пропускной способности сетей внешнего электроснабжения, превышения мощности, указанной в запросе, необходимой для отопления жилых помещений и горячего водоснабжения, в выдаче **технических условий отказывается**. Обоснованный отказ в выдаче технических условий направляется в адрес исполнительного и распорядительного органа (КУП или территориального подразделения архитектуры и строительства) в срок до семи рабочих дней.